## Sheet1
序号 | 物品名称 | 规格 | 单位 (最小包装） | 数量 | 号型 | 招标要求 | 投标单位名称 | 是否响应招标要求 | 规格型号 | 生产厂家 | 备注
1 | 洁净内衣 | GMP法规（衣帽相连，衣裤分开，裤连袜） | 套 | 80 | 1.B级洁净区70套。白色，L码（175cm）30套、3XL（185cm）40套； 2.质控洁净区10套。白色，L（175cm）5套、3XL（185cm）5套。 | 1.洁净内衣面料采用超细长丝纤维，经特殊工艺织就而成，贴身穿着，舒适柔软，透气吸汗；不脱落纤维，与洁净外衣配套使用，用于制药A/B级或C级洁净区操作人员贴身穿着； 2.具有洁净性、阻隔性、防静电性、耐用性、舒适性，穿着柔软、舒适；可反复使用100次及以上； 3.衣帽相连，衣裤分开，裤连袜，贴身穿着，与洁净外衣配套使用； 4.带配套衣袋。
2 | 三连体洁净服 （灭菌型） | GMP法规AB级（帽衣裤相连） | 套 | 80 | 1.B级洁净区70套。蓝色，L码（175cm）30套、3XL（185cm）40套； 2.质控洁净区10套。粉色，L（175cm）5套、3XL（185cm）5套。 | 1.三连体洁净服采用耐湿热高温纤维（含导电纤维）面料，透气吸汗，不脱落纤维； 2.用于制药A/B级或C级洁净区操作人员穿着； 3.帽衣裤相连； 4.可反复高压湿热灭菌不少于60次，灭菌后不变形； 5.带国家认可的检验检测报告的优先； 6.*带衣袋。
3 | 可灭菌高筒鞋 | 用于制药A/B/C /D级洁净区 | 双 | 80 | 1.B级洁净区70双（蓝色，41码30双、45码40双）； 2.质控洁净区10双（粉色，41码5双、45码5双）。 | 1.鞋面材质:低尘帆布，鞋底:进口环保TPV； 2.使用区域：用于制药 A/B/C/D 级洁净区； 3.使用时间：可反复使用100次； 4.有蓝色、粉色可选择； 5.带配套鞋袋，独立灭菌包装使用。
4 | 满帮布鞋 | 39/43/45 | 双 | 12 | 1.颜色：白色； 2.39/43/45码各4双。 | 实验区专用。
合计 |  |  |  | 252