## Sheet1
一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 目录名称 | 规格 | 24.1-8月用量（个） | 参数用途或功能描述 | 备注 | 是否报名 | 单位 | 规格型号 | 产品注册证名称 | 注册证号 | 备注
14-基础卫生材料 | 23-输液、输血器具及管路 | 01-输液器 | 电子输注泵-输液装置 | 100ml | 590 | 1、由驱动装置、输液装置、贮液装置、输液管路等组成。贮输液装置是一次性使用无菌产品。 2、用于多种原因引起的疼痛以及需要持续或间断注入药液的病人，也可用于癌症病人的化疗。给药途径为静脉给药和硬膜外给药。 | 集采内产品，提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致
|  |  |  | 275ml | 10
|  |  | 一次性使用输注泵 | 100ml | 24 | 1、由药液过滤器、导管、流量控制管、自控给液装置等组成。自控给液剂量：0.5ml/次、自控给液间隔时间：15min。 2、用于手术后持续输注镇痛药物。 | 集采内产品，提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致
250ml
|  |  | 一次性使用输液器 | 0.55#、0.7# | 12890 | 1、由保护套、瓶塞穿刺器、空气过滤器、滴管、滴斗、流量调节器、管路、药液过滤器、外圆锥接头等组成。药液过滤膜的标称孔径为15μm；输液针外径（mm）0.55、0.7 2、材质：主要为PVC材质、TPE材质，TPE材质仅儿科使用，用于临床静脉输注药液。 | 提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致
|  |  | 一次性使用精密过滤输液器 | 0.55#、0.7# | 194040 | 1、由保护套、瓶塞穿刺器、空气过滤器、滴管、滴斗、流量调节器、精密药液过滤器、管路、进气器件、外圆锥接头等组成。输液针外径（mm）0.55、0.7；输液针针长（mm）包括但不限于13、16、19、22、25等； 2、材质：主要为PVC材质、TPE材质，TPE材质仅儿科使用，可根据临床选择不同孔径精密输液器：0.22um、1um、2um、3.0um、5.0um等。 3、用于临床静脉输注药液。 | 提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致
|  |  | 一次性使用精密避光输液器 | 0.55#、0.7# | 7575 | 1、由保护套、瓶塞穿刺器、空气过滤器、滴管、滴斗、流量调节器、精密药液过滤器、进气器件、外圆锥接头等组成。输液针外径（mm）0.55、0.7；输液针针长（mm）包括但不限于13、16、19、22、25等；可根据临床选择不同孔径精密输液器：0.22um、1um、2um、3.0um、5.0um等；为多层材质结构，外层避光； 2、避光范围为290nm-450nm，部件透光率（%）滴斗≤35 管路≤15。适用于盐酸多巴胺、注射用长春西汀、呋塞米、盐酸氯丙嗪注射液等光敏性药物的输注。 | 提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致
|  | 02-真空采血管 | 真空采血管 | 通常根据临床检验项目的要求而定 | 355240 | 1、采血管用PET材料制成，包括采血容器（试管）、胶塞、管盖、透明标签和（或）添加剂等组成；采血管内应保持一定负压。 2、与一次性使用静脉采血针配套使用，采集静脉血样进行临床检验。含有不同添加剂或附加物的真空采血管用途依照具体临床检验项目的要求而定。 | 提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致
|  |  | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 50ml | 118 | 1、由负压储血管、胶塞、塑料胶帽等组成。该产品为无菌供应，配合一次性使用静脉采血针使用。 2、用于医疗单位的检验科，采集贮存血液用。也可用于离心，获取富血小板血浆。 | 提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致
|  | 06-输血器 | 一次性使用输血器 | 9# | 5112 | 1、由保护套、瓶塞穿刺器、输血管、血液及血液成分过滤器、管路、流量调节器、外圆锥接头等组成。 2、用于临床输血。 | 提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致
|  | 07-营养输液袋/器 | 一次性使用避光静脉营养输液袋 | 各规格 | 2590 | 1、由袋体、进液管路、瓶塞穿刺器、过滤型营养锁定内外锥、药液过滤器、流量调节器、三通等组成。 2、避光范围为290nm～450nm，用于含有维生素C注射液、维生素K1注射液光敏性药物的营养液的混合、暂存和静脉输注。 | 提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致
|  | 08-微量泵前管 | 一次性使用避光压力延长管 | 各规格 | 2255 | 1、连接管为多层结构，有避光功能，主要材质为PVC； 2、用于加长、连接输液管路，对人体静脉输注药液。产品避光范围为290nm-450nm，适用于光敏性药物盐酸多巴胺、注射用长春西汀、呋塞米、盐酸氯丙嗪注射液、硝酸甘油注射液、注射用硝普钠、盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液、注射用泮托拉唑钠光敏性药物的输注。 | 提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致
|  |  | 一次性使用静脉连接管 | 各规格 | 7130 | 1、由PVC管、鲁尔接头、接头、三通阀、护帽等组成。 2、供医疗单位手术室、监护病房作注射治疗、注药管道延长连接用。 | 提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致
|  | 09-输液辅助导管 | 一次性使用延长管 | 150CM | 16565 | 1、由保护帽、延长管、过滤器等组成。主要材质为PVC； 2、用于连接输液容器、输液器具，向人体输注药液。 | 提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致
|  |  | 一次性使用压力延长管 | 各规格 | 300 | 1、由护帽、导管、精密药液过滤器（过滤介质标称孔径为5.0μm、3.0μm及2.0μm）等组成。主要用TPE材料制成； 2、用于连接、加长输注器具，对人体静脉输注药液，产品可与注射泵配套使用。 | 提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致
|  | 11-输液接头 | 输液接头 | 各规格 | 32881 | 用于静脉输液治疗时接头封闭，及接头封闭期间通过注射窗口进行无针补液；包括但不限于正压。 | 提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致
|  |  | 一次性使用输液接头消毒帽 | / | 23030 | 用于与外圆锥锁定接头或无针输液接头配合，对其表面进行消毒，并充当物理屏障防止污染。 | 提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致
|  | 12-肝素帽 | 一次性使用肝素帽 | / | 35000 | 用于为输液提供管道和注射口。 | 提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致
|  | 13-预充式导管冲洗器 | 一次性使用球式灌洗器 | 60ml | 250 | 用于创口的灌注、冲洗及吸引。 | 提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致
|  |  | 预充式导管冲洗器 | 5ml、10ml | 209790 | 1、由芯杆、外套、活塞、保护帽及内装一定量的0.9%氯化钠注射液组成。 2、用于在不同药物治疗的间隙，封闭、冲洗导管的管路末端。5mL，适用于留置针的冲管、封管；10mL，适用于PICC、CVC、植入式输液港的冲管、封管。 | 提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致
|  | 14-三通 | 一次性使用三通阀 | 三联 | 30951 | 1、由阀体、阀芯、护帽、护套等相关部件组成。 2、用于输液、输血、加药、静脉测压时，对不同通路的控制与转换。 | 提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致