## Sheet1
包数 | 规格 | 参数用途或功能描述 | 24.1-8月用量（个） | 备注 | 投标单位全称 | 是否报名 | 单位 | 规格型号 | 生产厂家 | 产品注册证名称 | 注册证号 | 备注
包1椎动脉支架 | 全规格 | 通常用于症状性椎动脉颅外段狭窄的扩张。 | 27 | 纳入本次采购范围的椎动脉支架包括但不限于国家医保耗材分类前7位为C020501,提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致
包2颅内支架（适用于颅内动脉狭窄治疗） | 全规格 | 适用于颅内动脉狭窄治疗；适用的血管直径范围和病变长度范围供货商请注明。 | 9 | 纳入本次采购范围的颅内支架包括但不限于国家医保耗材分类前7位为C020501,提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致
包3颅内支架（适用于动脉瘤的治疗） | 全规格 | 适用于动脉瘤的治疗；适用的血管直径范围和病变长度范围供货商请注明。 | 20
包4球囊扩张导管 | 全规格 | 1、通常用于颅内动脉血管狭窄的球囊扩张治疗，包括但不限于基底动脉、大脑中动脉、颈动脉颅内段和椎动脉颅内段等以及非急性期症状性颅内动脉粥样硬化性狭窄病人的介入治疗 2、球囊材料通常具有较好的生物相容性 3、导管通常为快速交换型或共轴型，便于医生操作，若有其他结构请供货商另做备注 | 58 | 纳入本次采购范围的球囊扩张导管包括但不限于国家医保耗材分类前7位为C020504,提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致
包5介入导管（包含但不限于导管鞘、输送系统、支撑、远端、支持导管） | 长度≤100cm | 1、主要用于神经介入手术 2、适用于将介入设备导入外周和或神经血管系统 3、适用于将适当尺寸的介入器械插入神经血管系统中的选定血管并进行引导；通常也用作回撤性器械的通道； | 115 | 纳入本次采购范围的介入导管包括但不限于国家医保耗材分类前7位为C020505、C020506、C020508、C020702,提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致
| 长度＞100cm |  | 41
包6密网支架 | 全规格 | 1、主要用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）及椎动脉未破裂动脉瘤的治疗（具体动脉瘤大小和形状、载瘤血管直径范围根据各产品具体说明） 2、血流导向性能：支架应具有良好的血流导向性能，能够引导血流通过支架网孔进入动脉瘤内，促进动脉瘤内的血栓形成 | 26 | 纳入本次采购范围的密网支架包括但不限于国家医保耗材分类前7位为C020519,提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致
包7静脉腔内射频闭合导管 | 全规格 | 主要用于下肢大隐静脉曲张的治疗，与设备配套使用 | 65 | 纳入本次采购范围的静脉腔内射频闭合导管包括但不限于国家医保耗材分类前7位为C020632,提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致