## 需维保设备清单
信息设备维保清单
设备名称 | 设备类型 | 数量 | 品牌 | 采购时间 | 备注 | 是否需要备机 | 是否现场备件
HUS150 | 存储 | 4 | 日立 | 2015 | 双控64G缓存，配置108块600G SAS | 否 | 2*硬盘+1*控制器+1*电源
3par8400 | 存储 | 2 | 新华三 | 2018 | 双控64缓存，配置12块 1.2T SAS硬盘，24块8T NL-SAS硬盘 | 否 | 2*硬盘+1*控制器+1*电源
HW2200 V3 | 存储 | 1 | 华为 | 2018 | 双控64G缓存，配置18块1.2T SAS硬盘 | 否 | 1*控制器+1*电源
brocade6510 | 光纤交换机 | 2 | 博科 | 2015 | 48口8G激活，含模块 | 否 | 1台备机
SN2124 | 光纤交换机 | 2 | 华为 | 2018 | 24口8G激活，含模块 | 否 | 1台备机
P740 | 小型机 | 2 | IBM | 2015 | 2颗Power7 CPU 64G内存 4*300G硬盘 | 否 | 内存条+CPU稳压模块+硬盘
MS3012 | 分布式存储 | 1 | 宏杉 | 2021 | 3节点MOFS3012分布式存储，每节点3块1.92T SSD，9块9T HDD，（涉及升级，扩容等服务，要求本项为宏杉原厂维保） | 否 | 否
维保服务内容
1、提供上述所有设备的技术支持（视具体情形提供现场或远程技术支持7*8，如配置咨询、系统调优等） 2、提供上述所有设备的硬件保障（现场无备件的部件到场时间不超过24小时） 3、提供上述所有设备的软件、补丁更新服务，软件系统指设备系统的系统软件及其他相关OS软件；而软件补丁是指对系统软件所做的修正和补充，是原版本软件运行过程中已发现问题的解决方案。 4、协助院方对上述设备的系统版本进行管理，定期核查分析产品版本情况，及时提供给服务范围内所有产品的升级信息 5、建立设备档案，详细记录系统设备信息，如：设备型号、设备维护序列号、固件版本、系统版本、管理软件版本、设备配置情况等详细配置情况。 6、提供现场巡检服务，每月医院数据中心内重要IT设备进行一次现场巡检，包括UPS、空调、存储、服务器、虚拟化平台等，出具完整巡检报告，包括设备及系统运行情况分析，软件版本分析，容量空间分析。 7、在特殊时段包括汛期、重大节假日、国家军事、政治活动期间等用户认定的特殊时段，提供7×24远程技术支持服务及5X8现场人员支持。