## Sheet1
无线改造建设要求
覆盖要求 | 1、住院A、B栋、急诊住院部共计27个病区，每病区确保无线信号覆盖范围包括所有病房、护士站、治疗室、主任办、护长办、副主任办、医生办、会议室，所有信号覆盖房间任何位置信号强度不低于-65db，不存在信号死角。若采用天馈线方案，每病区末端天线个数不少于35个，若采用面板AP方案，每病区AP数量不少于30个。 2、4楼行政办公区确保全部办公室信号强度不低于-65db
无线管理 | 1、通过接入控制器(AC)对全网无线接入设备、接入单元、无线设备接入的POE交换机进行集中管理，可远程完成设备配置下发、固件升级、参数调整等操作，无需现场逐一操作，提升管理效率。本次提供全部AP要求支持wifi7本次无线改造要求配置无线设备和交换机管理所需AC和网管平台，无线控制器硬件配置需满足全院无线覆盖(要求满足医院后续网络拓展需求)要求，且内网AC要求实现双机热备。 2、本次改造需提供切实有效且安全的内外网无线隔离配置，要求在设备层面以及链路层面均实现内外网物理隔离，确保医院无线网络安全。
供电管理 | 本次改造要求提供保证全部AP供电所需POE交换机，不得使用POE供电模块。本次采用内外网AP分离部署，POE交换机不可混用。
漫游管理 | 内网需保障移动查房业务，支持医护人员使用手持终端进行输液核对、药物核对、输液巡视、生命体征录入等操作。借助零漫游或者其他无感漫游技术，确保业务零中断。
物联网扩展 | 1、支持WiFi信号与物联网信号传输能力，要求可便捷拓展物联网基站。 2、施工时可利旧无线网络物理线路。 3、要求拓展少量设备即可覆盖全病区物联网信号，无需每个房间部署物联网网关，简化医疗病区网络部署复杂度，降低设备冗余与空间占用，满足不同病区、不同业务场景下的物联网设备接入需求。
认证管理 | 1、内网用户需采用高安全等级认证方式，支持portaI+MAC认证方式，确保只有授权医护人员可接入内网；防止未授权设备非法访问内网医疗数据(如患者信息、诊断报告、治疗方案等)。 2、外网用户需采用灵活的认证方式，医护人员私人设备可采用账号密码认证或与医院内部身份系统联动认证，患者及家属设备可采用短信验证码、微信连Wi-Fi等便捷认证方式实现实名上网；通过网管平台对认证用户进行权限划分，限制外网用户访问内网资源。 本次要求配置不少于5000终端认证授权。
其他要求 | 1、本次改造要求中标方自行完成项目所需全部施工(含综合布线及相关耗材)。 2、无线AP在病房内部署位置应按照院方要求布置，安装确保安全、美观，且不能占用当前已使用网络点位。 3、本次项目提供所有设备整体提供3年原厂质保。 4、本次改造无线品牌要求为华为、华三、信锐、锐捷。